## Transfer of Ownership
Transformers
Install Year | Pad Number | SRP Number | KVA | Secondary Voltage | Install Job Number
2005 | P-05H4 | 271531 | 2500 | 277/480V | KJB3039
2017 | P-05H3 | 427782 | 2500 | 277/480V | T2214621
2005 | P-05H2 | 269775 | 2500 | 277/480V | KJB3039
2005 | P-05E9 | 269864 | 2500 | 277/480V | KJB3039
|  |  | 1000 | 2400/4160V
|  |  | 1000 | 2400/4160V
2005 | P-05E8 | 268855 | 2500 | 277/480V | KJB3039
2008 | P-05H6 | 279885 | 2500 | 277/480V | KJB3385
2005 | P-05E6 | 269911 | 2500 | 277/480V | KJB3039
2008 | P-05H7 | 279888 | 2500 | 277/480V | KJB3385
2005 | P-05E4 | 269913 | 2500 | 277/480V | KJB3039
Service Wire
Install year | Associated Transformer |  | Size | Voltage | Total Service Length (ft) | Install Job Number | Number of sets
2005 | P-05H4 | 271531 | 750AL QX | 600V | 66 | KJB3039 | 1
2005 | P-05H3 | 427782 | 750AL QX | 600V | 65 | KJB3039 | 1
2005 | P-05H2 | 269775 | 750AL QX | 600V | 60 | KJB3039 | 5
2005 | P-05E9 | 269864 | 750AL QX | 600V | 56 | KJB3039 | 5
|  |  | 4/0A | 15kV |  |  | 1
|  |  | 4/0A | 15kV |  |  | 1
2005 | P-05E8 | 268855 | 750AL QX | 600V | 53 | KJB3039 | 1
2008 | P-05H6 | 279885 | 750AL QX | 600V | 50 | KJB3385 | 1
2005 | P-05E6 | 269911 | 750AL QX | 600V | 49 | KJB3039
2008 | P-05H7 | 279888 | 750AL QX | 600V | 50 | KJB3385
2005 | P-05E4 | 269913 | 750AL QX | 600V | 35 | KJB3039